Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày     /9/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

| STT | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Số lượng | ĐVT | Địa điểm cung cấp lắp đặt | Thời gian giao hàng dự kiến | Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test nhanh xét nghiệm kháng nguyên virus viêm gan B (HbsAg - Hepatitis B surface antigen) | + Độ nhạy 98,4%; + Độ dặc hiệu ≥ 99,6%; + Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml. + Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút + Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. + Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của Người. + Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. + Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. + Đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485 hoặc tương đương. | 2.800 | Test | Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung | 10 Ngày | - Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán. |