Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày     /9/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

| STT | Thông tin trang thiết bị cần cung cấp linh kiện | Danh mục hàng hoá mời chào giá | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Số lượng | ĐVT | Địa điểm cung cấp lắp đặt | Thời gian giao hàng dự kiến | Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm nhận ảnh Xquang (DR Digital X-ray Image Detector) Model: iDR3543 Hãng SX: GE Healthcare Nước sản xuất: Trung Quốc | Bộ pin dùng cho tấm nhận ảnh Xquang (DR Digital X-ray Image Detector) hãng GE Healthcare | - Yêu cầu chung - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. - Sử dụng phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam (220V/50Hz) - Cấu hình 01 Bộ gồm - Viên pin Li-Ion: 06 viên (dung lượng định mức 1460 mAh) - Cầu chì - Mạch bảo vệ - Mạch đo nhiên liệu - FETs nguồn - Vỏ bọc C. Chỉ tiêu kỹ thuật - Công suất định mức: ≥ 31Wh - Điện áp định mức: 11,1V - Mức điện xạc: 12,6V - Chế độ xạc: 02 chế độ: chế độ dòng điện không đổi (CC) + chế độ điện áp không đổi (Cv) - Kích thước (Dài*Rộng*Cao): 243±0,3 mm * 103±0,3 mm * 6,5±0,2 mm - Có chế độ hiển thị dung lượng còn lại của pin - Chuẩn kết nối: 1747367-1, TE D. Yêu cầu khác - Bảo hành: tối thiểu 03 tháng đối với các lỗi do nhà sản xuất. | 02 | Bộ | Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung | 60 Ngày | - Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán. |