**Phụ lục I**

**DANH MỤC DỊCH VỤ**

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /6/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)*

| **STT** | **Thông tin thiết bị y tế cần cung cấp dịch vụ** | **Tên dịch vụ** | **Nội dung dịch vụ** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Máy nén khí trung tâm số 1**Model: C9Hãng sản xuất: Boge, Đức | Gói dịch vụ sửa chữa máy nén khí trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2024 | - Sửa chữa intake van.- Thay thế lọc dầu, lọc tách dầu, lọc khí, - Dung dịch làm mát (1 thùng 15 lít) | 01 | Gói | Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung | 10 ngày |
| 2 | **Máy nén khí trung tâm số 2**Model: C9Hãng sản xuất: Boge, Đức | - Sửa chữa intake van.- Thay thế lọc dầu, lọc tách dầu, lọc khí, - Dung dịch làm mát (1 thùng 15 lít) | 01 | Gói |
| **Tổng số: 01 khoản./.** |

 ***Các thông tin lưu ý khác:***

 Dự kiến về các điều khoản thanh toán:

 - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ chứng từ thanh toán.