**Phụ lục I**

**DANH MỤC DỊCH VỤ**

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 29 /8/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)*

| **STT** | **Thông tin thiết bị y tế cần cung cấp dịch vụ** | **Tên dịch vụ** | **Nội dung dịch vụ** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hệ thống CT Scanner** Model: EclosHãng sản xuất: Hitachi Nước sản xuất: Nhật BảnNăm sản xuất: 2010Năm sử dụng: 2010 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CT Scanner tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2022. | - Khi có bất kỳ sự cố liên quan đến hệ thống máy:+ Hỗ trợ xử lý từ xa: Đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi hệ thống máy gặp sự cố.+ Nếu không khắc phục được sau khi hỗ trợ từ xa: Có mặt trực tiếp để xử lý, thời gian đến được nơi lắp đặt hệ thống máy, tính từ 0giờ00 phút của ngày liền sau ngày báo sự cố; tối đa 48giờ(không tính ngày thứ 7,chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước);- Thực hiện Bảo trì định kỳ toàn bộ hệ thống máy, theo yêu cầu của nhà sản xuất tổi thiểu 03 tháng/01 lần(04 lần/12 tháng);- Miễn phí hoàn toàn chi phí cài đặt lại phần mềm, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu của hãng sản xuất thiết bị. | 01 | Hệ thống | Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung | 10 ngày |
| **Tổng số: 01 khoản./.** |

 ***Các thông tin lưu ý khác:***

 Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

 - Tạm ứng: Không.

 - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ chứng từ thanh toán.