|  |
| --- |
| **Phụ lục I** |
| **DANH MỤC HÀNG HOÁ** |
| *(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 01/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)* |
| **STT** | **Danh mục hàng hoá** | **Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Xe chở thuốc inox | Thông số kỹ thuật:- Cao 47,5cm x 68,5cm- Tầng 1 cao 15cm, tầng 2 cao 10cm; tôn ốp xung quanh dày 0,1cm- Hộp cái bằng tôn kích thước 25cm x 25cm; dày 0,12cm- Hộp dưới bằng tôn kích thước 15cm x 15cm; dày 0,12cm- Đáy bằng tôn hộp dài 88,5cm dày 2,2 cm.- Tôn ốp đáy 2 tấm kích thước 47,5cm x 68,5cm; dày 0,1cm - Có 4 bánh xe đường kính 10cm | Cái | 1 |
| 2 | Xe đẩy máy Monitor, máy thở inox | Thông số kỹ thuật:- Có 5 chân hộp (3cm x 3cm) dài 25cm, dày 0,12cm, 5 bánh xe có khoá đường kính 5cm.- Bản mã tôn dày 0,1cm đường kính 10cm - Bản mã tôn dày 0,1cm đường kính 8cm- Cọc đứng đường kính 3,2cm dài 52cm- Cọc đứng trong đường kính 2,5cm dài 60cm, ốc hãm đường kính 3,8cm- Bản mã đỡ (10cm x 10cm) dày 0,3cm- Mái bản mã 35,5cm x 45,5cm- Tay đẩy đường kính 2,2cm dài 78cm.- Giỏ đựng bộ dụng cụ (30cm x 14cm) cái đường kính 0,4cm trong đường kính 0,3cm | Cái | 12 |
| 3 | Xe chở hàng inox | Thông số kỹ thuật:- Cao 90cm x dài 80 cm x rộng 65cm- Hộp cái 3cm x 3cm đường kính 0,12cm- Hộp trong 1cm x 4 cm đường kính 0,12cm- Tay đẩy đường kính 2,5cm dài 230cm- Có 4 bánh xe đường kính 15cm | Cái | 1 |
| 4 | Giá đựng ống nước tiểu inox | Thông số kỹ thuật:- Kích thước lỗ 18mm - Dài 25cm, rộng 10cm- Có 3 tầng tôn dày 0,8cm- Ốp 2 mặt 10cm x 10cm dày 0,8cm | Cái | 5 |
| 5 | Cọc truyền inox | Thông số kỹ thuật:- Có 3 chân đỡ hộp (3cm x 6cm) dày 0,12cm dài 20cm- Cọc ngoài cao 115cm đường kính 2,5cm dày 0,12cm- Cọc trong cao 125cm đường kính 2,2cm dày 0,12cm- Móc bình truyền 02 cái dài 15cm đường kính 0,4cm. | Cái | 10 |
| 6 | Hộp rửa dụng cụ nội soi inox | Thông số kỹ thuật:- Dài 58cm, rộng 28cm, cao 20 cm bằng tôn dày 0,1cm- Nắp bằng tôn dài 58cm, rộng 28cm dày 0,1cm- Tay xách đường kính 0,4cm dài 15cm | Cái | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Các thông tin lưu ý khác:** |  |  |
|  | - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. |  |  |
|  | - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán: Không. |  |  |
|  | - Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Theo yêu cầu của nhà sản xuất. |  |  |
|  | - Nội dung điều chỉnh thuế: Không áp dụng.  |  |  |