**Phụ lục I**

**DANH MỤC HÀNG HOÁ**

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 27/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)*

| **STT** | **Danh mục hàng hoá** | **Thông số kỹ thuật**  | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kéo thẳng nhọn | - Kích thước: 18cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 20 |
| 2 | Nỉa không mấu  | - Kích thước: 14cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 20 |
| 3 | Nỉa có mấu | - Kích thước: 14cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 30 |
| 4 | Kìm bẻ bột | - Kích thước: 26cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 1 |
| 5 | Kéo cắt băng | - Kích thước: 18cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 1 |
| 6 | Kìm mang kim | - Kích thước: 18cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 10 |
| 7 | Kéo thẳng nhọn | - Kích thước: 12cm- Chất liệu: Hợp kim | Chiếc | 20 |
| 8 | Nỉa nha | - Chất liệu hợp kim  | Chiếc | 15 |
| 9 | Thám trâm | - Chất liệu hợp kim  | Chiếc | 15 |
| 10 | Cây hàn dây cung | - Chất liệu hợp kim  | Chiếc | 2 |

 ***Các thông tin lưu ý khác:***

 Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

 - Tạm ứng: Không.

 - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ chứng từ thanh toán.