Phụ lục I

DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 09/7/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung)

| STT | Thông tin về thiết bị y tế cần cung cấp dịch vụ | Nội dung dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chạy thận nhân tạo số 01 Model: SURDIAL Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 14T10969 Năm sử dụng: 2014 | Về cơ khí - Vệ sinh làm sạch vỏ trong, vỏ ngoài máy, làm sạch gỉ và sơn phủ các phần bị gỉ. - Vệ sinh, bổ sung dầu, mỡ của các chi tiết máy: Bơm, van, màng lọc… - Vệ sinh và thay thế hệ thống lọc gió máy. - Căn chỉnh hệ thống bơm áp lực, van áp lực. - Căn chỉnh hệ thống bơm máu và bơm Heparin. - Thay thế các dây dẫn (nếu cũ, hỏng, bị dò dĩ). Về thông số máy - Căn chỉnh các chỉ số về lưu lượng, áp lực máu, dịch đạt chuẩn. - Căn chỉnh, hiệu chỉnh máy để đạt chuẩn các chỉ số điện giải của máy. - Cập nhật phần mềm, sửa lỗi (nếu có). Xử lý sự cố - Khi có bất kỳ sự cố liên quan đến máy: + Hỗ trợ xử lý từ xa: Đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi máy gặp sự cố. + Nếu không khắc phục được sau khi hỗ trợ từ xa: Có mặt trực tiếp để xử lý, thời gian đến được nơi lắp đặt máy tính từ 0 giờ 00 phút của ngày liền sau ngày báo sự cố: Tối đa 24 giờ. | Gói | 01 |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 02 Model: SURDIAL Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 15T11197 Năm sử dụng: 2016 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 04 Model: SURDIAL Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial:14T11108 Năm sử dụng: 2015 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 05 Model: SURDIAL Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 14T11106 Năm sử dụng: 2015 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 06 Model: SURDIAL Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 14T11109 Năm sử dụng: 2015 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 07 Model: SURDIAL 55Plus Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 17CX7579 Năm sử dụng: 2018 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 08 Model: SURDIAL 55Plus Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 17CX7581 Năm sử dụng: 2018 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 09 Model: SURDIAL 55Plus Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 17CX7580 Năm sử dụng: 2018 |  |  |  |
|  | Máy chạy thận nhân tạo số 10 Model: SURDIAL Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Serial: 15T11206 Năm sử dụng: 2016 |  |  |  |