# Phụ lục

DANH MỤC DỊCH VỤ BÁO GIÁ

(kèm theo thư mời báo giá ngày       /7/2026 về việc sửa chữa, chống thấm tại một số vị trí của các khoa trong Bệnh viện)

| TT | Khoa/Phòng | Vị trí/hiện trạng hư hỏng/Nguyên nhân | Đề xuất sửa chữa | Số lượng | Đơn giá | Thành Tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoa Bệnh nhiệt đới | - Phòng bệnh số 6: Trần thạch cao nhà vệ sinh bị thấm nước, hư hỏng; nước nhỏ xuống khu vực giường người bệnh. Qua kiểm tra hiện trạng, vị trí thấm có liên quan đến khu vực nhà vệ sinh Phòng bệnh số 9. - Hông tường cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2: Bị nấm mốc, bong tróc do thấm nước từ nhà vệ sinh. - Phòng bệnh nhân số 2, 3, 5, 6: Tường giáp khu vệ sinh bị thấm nước, bong tróc lớp vữa và nấm mốc. | - Kiểm tra, thực hiện xử lý chống thấm đối với các vị trí hư hỏng. - Sửa chữa trần, tường, hoàn thiện vị trí bị hư hỏng. - Kiểm tra, sửa chữa các hạng mục liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ và an toàn trong quá trình sử dụng |  |  |  |
| 2 | Khoa Nội | - Phòng Bệnh nhân số 107: Trần nhà bị mốc, giọt nước bẩn xuống giường người bệnh do thấm nước từ nhà vệ sinh tầng 2 | - Xử lý chống thấm khu vực nhà vệ sinh tầng trên. - Thay mới trần hư hỏng. - Sơn hoàn thiện sau sửa chữa. |  |  |  |
| 3 | Khoa Y học cổ truyền | - Nhà vệ sinh tầng 3: Sàn nhà thấm nước xuống phòng trực tầng 2. - Nhà vệ sinh số 3 tầng 2: Sàn nhà thấm nước xuống phòng trực tầng 1. - Hộp kỹ thuật và tường phía sau tòa nhà thường xuyên ẩm mốc, rêu bám. | - Xử lý chống thấm khu vực nhà vệ sinh và hộp kỹ thuật. - Sửa chữa tường, trần bị hư hỏng. - Sơn hoàn thiện, xử lý rêu mốc và kiểm tra hệ thống thoát nước. |  |  |  |
| 4 | Khoa Dinh dưỡng | Phòng Hành chính khoa: Trần nhà bị thấm nước mưa tại vị trí gần máy điều hòa. | - Xử lý chống thấm mái và vị trí thấm dột. - Sửa chữa trần. - Kiểm tra hệ thống điện và điều hòa khu vực bị ảnh hưởng. |  |  |  |

Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác liên quan.