Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ BÁO GIÁ
(kèm theo thư mời báo giá ngày       /7/2026 về việc sửa chữa, chống thấm tại một số vị trí của các khoa trong Bệnh viện)


	TT
	Khoa/Phòng
	Vị trí/hiện trạng hư hỏng/Nguyên nhân
	Đề xuất sửa chữa
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành Tiền

	

1
	

Khoa Bệnh nhiệt đới
	· Phòng bệnh số 6: Trần thạch cao nhà vệ sinh bị thấm nước, hư hỏng; nước nhỏ xuống khu vực giường người bệnh. Qua kiểm tra hiện trạng, vị trí thấm có liên quan đến khu vực nhà vệ sinh Phòng bệnh số 9.
· Hông tường cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2: Bị nấm mốc, bong tróc do thấm nước từ nhà vệ sinh.
· Phòng bệnh nhân số 2, 3, 5, 6: Tường giáp khu vệ sinh bị thấm nước, bong tróc lớp vữa và nấm mốc.
	· Kiểm tra, thực hiện xử lý chống thấm đối với các vị trí hư hỏng.
· Sửa chữa trần, tường, hoàn thiện vị trí bị hư hỏng.
· Kiểm tra, sửa chữa các hạng mục liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ và an toàn trong quá trình sử dụng
	
	
	

	2
	Khoa Nội
	- Phòng Bệnh nhân số 107: Trần nhà bị mốc, giọt nước bẩn xuống giường người bệnh do thấm nước từ nhà vệ sinh tầng 2
	· Xử lý chống thấm khu vực nhà vệ sinh tầng trên.
· Thay mới trần hư hỏng.
· Sơn hoàn thiện sau sửa chữa.
	
	
	

	
3
	
Khoa Y học cổ truyền
	· Nhà vệ sinh tầng 3: Sàn nhà thấm nước xuống phòng trực tầng 2.
· Nhà vệ sinh số 3 tầng 2: Sàn nhà thấm nước xuống phòng trực tầng 1.
· Hộp kỹ thuật và tường phía sau tòa nhà thường xuyên ẩm mốc, rêu bám.
	· Xử lý chống thấm khu vực nhà vệ sinh và hộp kỹ thuật.
· Sửa chữa tường, trần bị hư hỏng.
· Sơn hoàn thiện, xử lý rêu mốc và kiểm tra hệ thống thoát nước.
	
	
	

	
4
	Khoa Dinh dưỡng
	Phòng Hành chính khoa: Trần nhà bị thấm nước mưa tại vị trí gần máy điều hòa.
	· Xử lý chống thấm mái và vị trí thấm dột.
· Sửa chữa trần.
· Kiểm tra hệ thống điện và điều hòa khu vực bị ảnh hưởng.
	
	
	


Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác liên quan.
